Marché Public

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
D’UN COMPLEMENT D’ISOLATION

POUR PLAFONDS METALLIQUES, LAMES ET BACS

Les compléments d’isolation seront réalisés avec des panneaux rigides en laine de roche, revêtus d’un voile noir.

Dimensions modulaires : elles seront de Dimensions disponibles.

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de : αw = 1, classe A.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclasse A1.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront non hydrophiles.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante