Marché Privé

Eurolene®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES

D’UN COMPLEMENT D’ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE 
EUROCOUSTIC

Le complément d’isolation thermo-acoustique sera réalisé avec des panneaux rigides en laine de roche haute densité Eurocoustic de type Eurolene® à bords droits (A).

Dimensions, épaisseurs et masses volumiques : elles seront de : Choisissez une dimension.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu sera Euroclasse A1.

Résistance au Feu : les panneaux d’Eurolene® 603, d’épaisseur 160 mm, permettront d’atteindre un REI 30 sur support bois. Se référer aux rapports d’essai de référence Eurocoustic.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Comportement à l’eau : les panneaux seront non hydrophiles et résisteront parfaitement à la pénétration d’eau par gravité. Ils ne retiendront pas l’eau et pourront supporter dans altération une infiltration accidentelle.

Résistance thermique : les panneaux bénéficieront d’une résistance résistance thermique mesurée selon la norme NF EN 13162.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés B.

Installation : les panneaux  pourront être utilisés en contre-cloisons maçonnées, plénums et cloisons.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante