Marché Public

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
D’UN COMPLEMENT D’ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE

Le complément d’isolation thermo-acoustique sera réalisé avec des panneaux rigides en laine de roche à bords droits (A) revêtus d’un voile noir.

Dimensions modulaires : elles seront de : Dimensions disponibles.

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de w = choisissez une valeur.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu, Euroclasse A1.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Résistance thermique : les panneaux bénéficieront d’une résistance thermique R de 1.35 m².K/W, mesurée selon la norme NF EN 13162.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés B.

Installation : les panneaux pourront être disposés dans des capotages, cloisons ou bardages isolants.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante