DESCRIPTIF PLAFOND

Marché Public

Plafond suspendu à bord type A

Le plafond sera constitué de panneaux à bord A ép. 45 mm, à ossature apparente, posés sur une ossature en acier galvanisé T24, porteurs de 3,6m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute densité, d'épaisseur 45 mm qui assurera l’isolation acoustique aux bruits aériens et l’absorption acoustique. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche ou EuroColors, et la face cachée comprendra une membrane acoustique en fibre de verre.

Dimensions modulaires : elles seront de Choisissez un élément.

L’épaisseur des panneaux sera de 45 mm.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Le niveau de brillance sera de 1.2 avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813.

# Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 0,95 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm) :

| Dalle bord Type A | Ep | Hht | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 45 | 200 | 0.45 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | A |

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Isolation Acoustique : Atténuation latérale : Dₙfw = 43 dB en standard, et 55 dB avec Acoustipan. L’indice d’affaiblissement acoustique est de Rw = 22 dB.

Réaction au feu : Les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1 et spécifiée dans la DOP associée.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 25%.

# Empreinte environnementale : Pour les projets suivant les certifications LEED, BREEAM et HQE, l’analyse du cycle de vie des dalles sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible sur la base de données INIES.

Entretien : La dalle pourra être époussetée à l’air comprimé ou dépoussiérée à l'aspirateur et / ou nettoyée avec une brosse légère.